## Sheet1
编号 | 气网节点 | 电网节点 | 转换效率/(MW/(kg/s)) | 最小压力/bar | 流量/(kg/s) | 有功/MW | 电网发电机编号
1 | 2 | 2621 | 15 | 27 | 21.3333 | 320 | 4
2 | 2 | 2151 | 15 | 27 | 20.0667 | 301 | 7
3 | 7 | 5404 | 15 | 27 | 40.1267 | 601.9 | 2
4 | 7 | 2870 | 15 | 27 | 20 | 300 | 13
5 | 21 | 3146 | 15 | 27 | 19.6 | 294 | 11
6 | 21 | 2551 | 15 | 27 | 20.0667 | 301 | 20
7 | 21 | 3300 | 15 | 27 | 23.24 | 348.6 | 22
8 | 26 | 2876 | 15 | 32 | 22.5133 | 337.7 | 23
9 | 26 | 3518 | 15 | 32 | 22.5133 | 337.7 | 24
10 | 68 | 4013 | 15 | 27 | 20.0667 | 301 | 32
11 | 68 | 2168 | 15 | 27 | 20.0667 | 301 | 33
12 | 42 | 4240 | 15 | 32 | 33.3333 | 500 | 45
13 | 42 | 4241 | 15 | 32 | 20 | 300 | 46
14 | 46 | 4086 | 15 | 32 | 44 | 660 | 66
15 | 46 | 4369 | 15 | 32 | 44 | 660 | 67
16 | 49 | 2208 | 15 | 32 | 38.3067 | 574.6 | 76
17 | 49 | 3656 | 15 | 32 | 38.3067 | 574.6 | 77
18 | 56 | 4370 | 15 | 32 | 21.3333 | 320 | 60
19 | 56 | 4108 | 15 | 32 | 21.3333 | 320 | 61
20 | 64 | 2556 | 15 | 30 | 33.3333 | 500 | 69
21 | 64 | 2093 | 15 | 30 | 33.3333 | 500 | 70
22 | 66 | 2693 | 15 | 30 | 38.3067 | 574.6 | 103
23 | 66 | 3560 | 15 | 30 | 38.3067 | 574.6 | 104
24 | 61 | 5626 | 15 | 30 | 20.0667 | 301 | 84
25 | 61 | 3520 | 15 | 30 | 21.28 | 319.2 | 87