## Sheet1
编号 | 气网节点 | 电网节点 | 转换效率/(MW/(kg/s)) | 最小压力/bar | 流量/(kg/s) | 有功/MW | 电网发电机编号
1 | 2 | 662 | 14.925 | 27 | 19.6985 | 294 | 3
2 | 2 | 737 | 14.925 | 27 | 23.3568 | 348.6 | 4
3 | 2 | 1199 | 14.925 | 27 | 23.3568 | 348.6 | 63
4 | 6 | 527 | 14.925 | 32 | 22.6265 | 337.7 | 5
5 | 6 | 848 | 14.925 | 32 | 22.6265 | 337.7 | 6